Программное обеспечение

для приборов учета «Конфигуратор Nartis tools»

функциональные характеристики ПО

Санкт-Петербург

2023

Содержание

Термины и сокращения	3

1	Введение	4

1.1	Назначение конфигуратора ПУ	4

1.2	Функционал конфигуратора ПУ в части Эксплуатации и обслуживания	4

1.3	Безопасность использования конфигуратора	4

2	Архитектура ПО Конфигуратора	6

2.1	Развертывание программного обеспечения Конфигуратора ПУ	6

2.2	Требования к аппаратной среде клиента	6

2.3	Требования к программной среде клиента	6

Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в документе, представлены в Таблице 1.

| Термины/Сокращения | Определения/Расшифровки |
| --- | --- |
| ПО | Программное обеспечение. |
| Прибор учета (ПУ) | Средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления (производства, передачи) электрической энергии или воды или газа потребителями (гарантирующим поставщиком, сетевыми организациями). |

Таблица 1 - Термины и сокращения

- Введение

  - Назначение конфигуратора ПУ

Системы учета электроэнергии, газа и воды представляют собой важные инструменты для эффективного контроля и управления расходом ресурсов в домах и предприятиях. Конфигуратор данной системы включает в себя разнообразные функциональные модули, обеспечивающие пользователей возможность мониторинга и конфигурирования потребления электроэнергии, газа или воды.

Программное обеспечение системы реализовано, используя передовые технологии, такие как кроссплатформенность и анализ больших данных, обеспечивая эффективное управление и контроль за расходом ресурсов.

Основные компоненты программного обеспечения включают: Интерфейс пользователя, библиотеки конфигурирования ПУ электроэнергии, газа и воды, компоненты отчетности и обратной связи, компоненты обновления приложения.

Приложение конфигурирования ПУ реализует следующий функционал: доступ к базовой точке входа в приложение (домашняя страница), мониторинг оборудования в реальном времени, управление выполняемыми операциями ПУ, управление отчетами, контроль реле и общее управление системой.

  - Функционал конфигуратора ПУ в части Эксплуатации и обслуживания

Персонал, занятый в обслуживании и эксплуатации ПУ может получать доступ к данным в реальном времени таким как состояние реле, параметры сети, архивы, сообщения инициативного выхода, версия ПО и прочее.

Наладчики ПУ могут:

- просматривать и изменять тарифное расписание;

- просматривать и изменять версию используемого ВПО ПУ;

- конфигурировать используемые ПО интерфейсы;

- управлять выпуском карт доступа;

- просматривать журналы ПУ и при необходимости выполнять их сброс;

- оценивать качество ЭЭ.

  - Безопасность использования конфигуратора

Для защиты ПУ от кибератак в рамках протокола DLMS (Device Language Message Specification) предусмотрено использование зашифрованного пароля. Этот пароль, применяемый для доступа к данным и функциональности счетчика, поддается шифрованию, и различен для разных типов доступа к ПУ (чтение, конфигурирование)

- Архитектура ПО Конфигуратора

  - Развертывание программного обеспечения Конфигуратора ПУ

Программная система реализована с использованием платформы .NET 6 и Blazor Server. С помощью модели размещения компоненты выполняются на сервере из приложения ASP.NET Core. Обновление элементов пользовательского интерфейса, обработка событий и вызовы JavaScript обрабатываются через подключение SignalR с использованием протокола WebSocket.

Развертывание системы происходит в следующей последовательности:

- Запуск исполняемого файла, запуск терминала;

- Хост запускает прослушивание по заданному адресу;

- Запуск браузера по заданному адресу.

  - Требования к аппаратной среде клиента

Пользователям конфигуратора ПУ рекомендуется использовать ПК со следующей конфигурацией:

- процессор: двухъядерный процессор с тактовой частотой 1.6 ГГц и более;

- оперативная память (RAM): 4 ГБ и более;

- место на жестком диске: 32 ГБ свободного пространства;

- разрешение экрана (рекомендуемое): 1920х1080 пикселей;

- интернет-соединение (желательно): для загрузки пакетов и обновлений из репозиториев.

  - Требования к программной среде клиента

Пользователям платформы рекомендуется использовать следующее базовое программное обеспечение:

Операционная система:

- Windows версии 10 (64 бит) и выше;

- Linuix Mint и выше;

- Debian версии  10 и выше;

- Ubuntu версии 20 и выше;

- Alter OS версии 7.5 и выше;.

- Astra Linux версии 1.7.5 и выше.